BİLGİ NOTU

Çevre Mühendisleri Odasınca Düzenlenen Yeterlilik testleri

Üstlendiğimiz çalışmanın sorumluluğu gereği, Odamıza yapılan talepler doğrultusunda;

-Arıtma Çamuru

-Deniz Suyu

-Çevresel gürültü

-Titreşim

-Emisyon

-Yakıt

-Su

-Toprak

kapsamlarında toplam 37 adet yeterlik testi ilan edilmiş bulunulmaktadır. Testlerin bir kısmı çeşitli laboratuvarların katılımı ile hali hazırda gerçekleştirilmiş durumdadır.

Yeterlilik testleri sonuçları ISO 13528 (Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons) standardına uygun istatistiksel yöntemler kullanılmak suretiyle hazırlanan  “Yeterlik Testi Değerlendirme Raporu” ile değerlendirilmekte ve katılımcılara iletilmektedir.

Söz konusu testlerin test kodları ve yeterlik testi parametreleri ile ilgili daha detaylı bilgi  http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=86872&tipi=67&sube=0 internet sayfamızda mevcuttur.

İhtiyaç duyulacak farklı kapsamlardaki özel yeterlik testi taleplerinin Odamıza (yeterlilik@cmo.org.tr) iletilmesi durumunda, bu testlerin gerçekleştirilmesi odamızca üstlenilecektir.

Yeterlilik Testleri

- Yeterlik testleri laboratuvar analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde son derece önemlidir. Kamu kurumlarından ve müşterilerden denetimler konusunda gelen talepler, laboratuvarlar için yeterlik testlerini neredeyse zorunlu hale getirmiştir.

- Yeterlilik testleri, laboratuvarlar için bağımsız ve tarafsız bir değerlendirmeye olanak sağlar. Yeterlik testleri yalnızca metodları değil, aynı zamanda  personeli ve analiz cihazlarını da test eder.

Nedir:

- Yeterlik Testleri, bir analiz sonuçlarının doğruluğunun laboratuvarlar arası testler aracılığıyla kontrol edilmesidir.

- İstatistiksel olarak anlamlı verilere ulaşmak için bu testlere 15 ve üzeri laboratubvarın katılmış olması tercih edilir. Bu sayının en az 7 olmalıdır.

- Bu testler bir organizasyon tarafından üstlenilerek gerçekleştirilir.

- Organizasyonu üstelenenin tarafsız özelliğe sahip olması (katılımcı laboratuvarlardan veya katılımcı laboratuvarların çıkar grupları içerisinden olmaması) durumunda gerçekleştirilen test Yeterlilik Testi adını alır.

- Organizasyonu üstelenen tarafın katılımcı laboratuvarlardan biri olması veya katılımcı laboratuvarların çıkar grupları içerisinden olması durumunda gerçekleştirilen test Karşılaştırma Testi adını alır.

- Karşılaştırma testleri daha çok bağımsız bir organizasyon tarafından yeterlilik testi olmayan ölçüm ve analizler için düzenlenir. Bağımsız değerlendirme şartını sağlamasından dolayı Yeterlilik Testleri, Karşılaştırma Testlerine oranla daha çok tercih edilir.

- Bir alanda yeterlilik testi bulunması halinde yasal otoritelerin veya müşterilerin laboratuvarlardan karşılaştırma testine değil, yeterlilik testine katılmalarına ısrarcı olmaları gereklidir.

- Her ölçüm alanında ve/veya parametresinde yeterlilik testi bulunabilmesi mümkün olamayabilmektedir. Bu nedenle farklı organizasyonlar tarafından düzenlenen veya ilan edilen yeterlilik testlerinin sık periyotlar ile kontrol edilmesi gereklidir.

Yeterlik testleri neden önemlidir?

- ISO 17025 laboratuvar akreditasyonunun şartlarından biri uluslararası yeterlik testlerine katılmak ve geçerli sonuç almaktır.

- Laboratuvarlar yasal otoritelerin, bağımsız denetçilerin ve müşterilerinden, yeterlik testlerine katılarak geçerli sonuç aldıklarını göstermeleri talepleri ile sıklıkla karşılaşmaktadır.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca alınan denetim ve izleme numunelerinin *yetkilendirilmiş ve/veya akredite* olmuş laboratuvarlarda yaptırılmaktadır. Analiz sonuçlarına sonuçlara göre de *izin ve lisanslar* verilmekte veya *yasal bir yaptırım (ceza)* söz konusu olabilmektedir.

Laboratuvarların sonuçlarının ne derece güvenilir ve doğru olduğunu kolaylıkla anlamayabilmek için laboratuvarların katılım sağlayacağı yeterlik test sonuçlarından yararlanılabilir.

- Ayrıca;

· Yeterlik testleri dış kalite güvence kontrolü ve kalite kontrolün işleyişinin izlenmesi için yararlı bir araçtır. 
· Analitik sonuçlar ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırır. 
· Sürekli olarak gösterilen iyi performans laboratuvarın itibarını artırır.

Nasıl gerçekleştirilir:

- Eşdeğer (aynı özelliğe sahip) deney numuneler organizasyonu üstlenen tarafça katılımcı laboratuvarlara dağıtılır. Yerinde (arazide) yapılması gereken ölçümler (Bacagazı, gürültü, titreşim vb.) için yeterlik testi düzenlenmesi gerektiğinde ise laboratuvarlar kendi ölçüm ekipmanları ile ortak bir lokasyona davet edilerek gerçekleştirilir.

- Ölçüm ve analizler tamamlandıktan sonra, sonuçlar organizasyonu üstlenen tarafça istatisksel olarak değerlendirilmek üzere toplanır.

- Organizasyon tarafından bir değerlendirme raporu hazırlanır. Değerlendirme raporlarında katılımcı laboratuvarlara sadece o laboratuvarı temsil eden özel bir numara verilir.  Her katılımcı, yalnızca laboratuvar numaralarının belirtildiği ve açık kimliğin ya da adın yer almadığı bir rapor alır ve bu rapor sayesinde katılımcılar değerlendirme sonuçlarını öğrenirler. Bu şekilde katılımcılar performanslarını diğer laboratuvarlarla kıyaslama şansı elde etmiş olur.

Performans Skorlarının Amacı

- Yeterlik testi sonuçları Z-skoru şeklinde raporlanır. Katılım sağlanan her bir ölçüm parametresi  için bir Z skoru hesaplanır.

- Z-skoru, aşağıdaki gibi hesaplanır ve değerlendirilir.

- Herhangi bir parametrede yeterlik testine katılarak |Z| ≤ 2 elde etmiş olan laboratuvarlar;

  - Ölçüm sonuçlarının kalitesini ortaya koyarak, sonuçlarının doğruluğunu ve geçerliliğini perçinlemiş,

  - TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamındaki laboratuvar akreditasyonu için önemli bir gerekliliği yerine getirmiş,

  - Kullandıkları metodun ve cihazın uygunluğunu kolaylıkla test etmiş,

olurlar.

- Örneğin aşağıdaki grafik 20 laboratuvar için atıksuda yağ-gres parametresinde gerçekleştirilmiş yeterlilik testine ait  için elde edilmiş Z skorlarını göstermektedir.

Grafiğe göre (k) ve (r) laboratuvarlarının performanslarının 2<|Z|<3 seviyesinde olduğu, (h) laboratuvarının performansının ise |Z|>3 olduğu görülmektedir. Yağ gres analizi yaptırılacak laboratuvarın (k), (r) ve (h) laboratuvarları dışından seçilmesi gereklidir. Çok zorunlu durumlarda (k) ve (r) laboratuvarları tercih edilebilir.

- Yeterlilik testinden iyi sonuç alınmaması durumunda laboratuvarlar, ortaya çıkan sorunu giderdikten sonra tekrar katılım sağladıkları yeterlik testinde |Z|<2 sonucu elde etmeleri durumunda daha önceki kötü sonuçlarını telafi etmiş sayılırlar.

Yeterlilik Testine Ne Kadar Sıklıkla Katılım Sağlanmalıdır?

- Laboratuvarın rutin ölçüm ve analizlerinde yılda en az 1 (bir) kez yeterlik testine girmesi beklenmelidir.  Ancak yeterlilik testinin katılım periyodu laboratuvara, müşteriye veya denetleyici yasal otoriteye göre değişebilir.  Ayrıca laboratuvara ulaşan numune sayısı da periyodun belirlenmesi için bir başka faktördür. Bir ölçüm veya analiz  parametresi için yoğun numune akışı olan laboratuvarlar için Yeterlilik testi periyodu 6 aya düşebilir.

Yeterlilik testi düzen organizasyonlar

- Ülkemizde, bazı kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen yeterlik testleri mevcuttur. Ancak henüz ülkemizde TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre akredite olmuş olan bir yeterlik testi sağlayıcısı bulunmamaktadır. Mevcut kurum ve kuruluşlar gerek yasal mevzuatlarına dayanarak gerekse müşteri seçimleri doğrultusunda bu testleri gerçekleştirmektedirler.

- Laboratuvarlar genellikle kendilerini yetkilendirmek adına kurum ve kuruluşların zorunlu tuttuğu yeterlik testlerine katılım sağlamak durumundadırlar. Çoğunlukla laboratuvarlar yurt dışındaki yeterlilik testi düzenleyen organizasyonlara yönelmek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum, kaynaklarımızın yurt dışına yönelmesine ve laboratuvarların numunenin sevkiyatı ile ilgili teknik ve zamanlama gibi problemlerle karşılaşılmasına neden olmaktadır.

- LGC (http://www.lgcstandards.com), FAPAS (http://www.fapas.com/) ve ERA (http://www.eraqc.com/) çevre alanında yeterlik testi düzenleyen başlıca  uluslararası organizasyonlardır. Bunların Türkiye temsilcilikleri bulunmaktadır.

- Ülkemizde bu amaca hizmet etmek üzere Çevre Mühendisleri Odası *çevre sektörüne yönelik* olarak kamu ve özel tüm laboratuvarların katılımına açık *yeterlik testleri ilan etmiştir http://www.cmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=86872&tipi=67&sube=0internet.